## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Hypo-Hyperthermia Unit )
เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย (Hypo-Hyperthermia Unit ) ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ........................................เดือน..........................
ลำดับที่ | รายการ /วัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ตรวจสอบสภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน
3 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC
4 | แผ่น Blanket และ Connector
5 | ระดับน้ำในถัง
6 | ล้อเลื่อน
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าจอแสดงผล / ไฟแสดงผลต่างๆ
2 | Switch Control
3 | Pump / Flow Gauge
4 | Blanket
การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม
1 | Sterile Water
2 | Blanket
3 | Probe Sensor
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................ | 8: วันที่............................................; 31: FM-MEC01-GEN062 : Rev.00