รหัสเครื่องมือ....................................ชื่อเครื่องมือ...................................................หน่วยงาน..............................

ยี่ห้อ...................................................รุ่น...................................................................S/N…………………………

วันที่ทำ...............................................ครั้งต่อไปวันที่...............................................ผู้รับผิดชอบ...........................

|  | การตรวจสอบสภาพเครื่อง (ให้บันทึกเฉพาะหัวข้อที่มีการตรวจสอบ) |
| --- | --- |
|  | หัวข้อ | PASS | FAIL | หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ |
|  | 1 |  |  | สภาพภายนอกของเครื่อง |  |
|  | 2 |  |  | การจับยึด |  |
|  | 3 |  |  | ล้อและระบบเบรค |  |
|  | 4 |  |  | ปลั๊กไฟฟ้า |  |
|  | 5 |  |  | สายไฟฟ้า AC |  |
|  | 6 |  |  | ตัวจับยึดสายไฟ |  |
|  | 7 |  |  | เซอร์กิตเบรคเกอร์และฟิวส์ |  |
|  | 8 |  |  | ท่อหรือสายลม |  |
|  | 9 |  |  | สาย cable |  |
|  | 10 |  |  | ข้อต่อ |  |
|  | 11 |  |  | อิเลคโทรด / ทรานซดิวเซอร์ |  |
|  | 12 |  |  | ฟิลเตอรื |  |
|  | 13 |  |  | ปุ่มควบคุม |  |
|  | 14 |  |  | ฮีตเตอร์ |  |
|  | 15 |  |  | มอเตอร์ (ปั้ม/พัดลม/คอมเพรสเซอร์) |  |
|  | 16 |  |  | ระดับของเหลว |  |
|  | 17 |  |  | แบตเตอรี่ |  |
|  | 18 |  |  | ส่วนแสดงผล |  |
|  | 19 |  |  | ฟังก์ชั่น calibration / ระบบตรวจสอบตนเอง |  |
|  | 20 |  |  | ระบบสัญญาณเตือน |  |
|  | 21 |  |  | สัญญาณเสียง |  |
|  | 22 |  |  | ป้ายแสดงข้อความ |  |
|  | 23 |  |  | อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน |  |
|  | 24 |  |  | คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง |  |
|  | 25 |  |  | Dispensive Electrode |  |

|  | ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง | หมายเหตุ : |
| --- | --- | --- |
|  | (Functional Test) PASS ( FAIL ( |  |

|  | การบำรุงรักษา (ให้บันทึกเฉพาะหัวข้อที่มีการดำเนินการ) |
| --- | --- |
|  | Perform | หัวข้อ | รายละเอียดการดำเนินการ |
|  |  | Clean |  |
|  |  | Lubricate |  |
|  |  | Calibate / Adjust |  |
|  |  | Replace |  |

# Text boxes

โรงพยาบาลสิรินธร  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 20  หมู่ 1 แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  10250  โทร 02-3286900-19  โทรสาร  02-3286920

### รายงานผลการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

FM-MEC01-GEN009: Rev.00