## Sheet1
วิธีปฏิบัติการตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์ เครื่อง Pulse Oximeter
ที่ | รายการ | วิธีปฏิบัติ
สภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล | ตรวจหน้าปัดและจอแสดงผล มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง | ตรวจสวิทซ์เปิด - ปิดเครื่อง มีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
3 | สวิทซ์เลือก Mode การใช้งาน | ตรวจสวิทซ์เลือก Mode ใช้งานว่ามีการแตกหักชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC | ตรวจเช็คสายไฟ ตั้งแต่ส่วนที่ต่อกับเครื่องจนถึงปลั๊กไฟ AC รอยต่อปลั๊กไฟมีรอยฉีกขาด เสียหายหรือไม่
5 | Finger Probe / Cable | ตรวจเช็ค Finger Probe และสายต่อว่ามีการฉีกขาดชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
6 | Probe Terminal | ตรวจเช็คผ้าพันแขนและสายต่อผ้าพันแขนว่ามีการฉีกขาดชำรุดหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าจอแสดงผล | ตัวอักษรแสดงหน้าที่, ค่าพารามิเตอร์, เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดคมชัด มีการแสดงผลตรงตามการใช้งาน
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ | สามารถใช้งานปรับตั้งค่าได้อย่างครบถ้วน สามารถทำงานได้ปกติ
3 | การตั้งค่า High - Low alarm | ทำการตั้งค่า alarm สังเกตดูว่าสามารถตั้งค่าการ alarm ได้หรือไม่
4 | ทดสอบแบตเตอรี่ (ถอดปลั๊กไฟออก) | ทำการถอดปลั๊กไฟ AC ออก ทำการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบว่าเครื่องสามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้หรือไม่
อย่างน้อย 30 นาที
| การจัดเตรียมอุปกรณ์ ความพร้อม | ทำการตรวจเช็คว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดหรือไม่
| การทำความสะอาดเครื่อง | ทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอก, สายไฟ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง
SD-MEC01-GEN016 : Rev.00